不合格装饰装修材料名录
	序号
	样品名称
	 标称商标
	规格型号
	生产日期或批次
	被抽查检验

经营者
	标称生产者
	主要不合格
项目

	1
	细木工板
	寰宇
	1220mm×2440mm×18mm
	2016年01月04日
	鸿华科技寰宇木业有限公司（封昌南）
	湖南寰宇木业有限公司
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	2
	细木工板
	淡雅清风
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	经济开发区万鑫木业经营部（邹高应）
	强丽木业
	产品标志、厚度偏差、横向静曲强度

	3
	细木工板
	新世纪
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	经济开发区旺家木业经营部（刘君）
	新世纪木业
	甲醛释放量、横向静曲强度

	4
	细木工板
	湘黔
	1220mm×2440mm×18mm
	2015/12/29
	经济开发区森林木业（刘松余）
	湘黔木业
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	5
	细木工板
	九牧
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	经济开发区三和建材经营部（邹亮）
	广西九牧有限公司
	厚度偏差

	6
	细木工板
	苏花
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	经济开发区怀华板材经营部（邹槐华）
	红庆木业
	甲醛释放量、横向静曲强度

	7
	细木工板
	幻影雪松
	1220mm×2440mm×18mm
	2015/11/18
	湖南省怀化市经济开发区河西轻纺城7栋104号（唐作飞）
	广西融安兴隆木业有限公司
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	8
	细木工板
	萬鑫美居
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	湖南省怀化市经济开发区德天广场一层C区222、232号（邹高倦）
	萬鑫美居木业
	厚度偏差、甲醛释放量

	9
	细木工板
	鑫隆
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	洪江市家美装饰店（杨七林）
	鑫隆木业
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	10
	细木工板
	红旗
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	洪江市金叶装饰材料商行（周金叶）
	红旗木业
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	11
	胶合板
	嘉著
	1220mm×2440mm×9mm
	/
	宏鹏装璜材料批发行（黄省明）
	湖南省常宁市嘉兴胶合板厂
	甲醛释放量

	12
	细木工板
	梦里水乡
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	宏鹏装璜材料批发行（黄省明）
	真成木业
	甲醛释放量、横向静曲强度

	13
	细木工板
	湘福
	1220mm×2440mm×18mm
	2015/12/10
	洪江市怡美水性漆店（郑明亮）
	红旗木业
	厚度偏差、甲醛释放量、横向静曲强度

	14
	细木工板
	福湘建森
	1220mm×2440mm×18mm
	2015
	洪江市黔城镇西南市场（龙岁斌）
	福湘建森木业
	厚度偏差、甲醛释放量

	15
	细木工板
	福全福
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	洪江市财旺木业（张学珍）
	福全福木业
	厚度偏差、甲醛释放量

	16
	细木工板
	双友
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	怀化市洪江区冒天井（曾汉元）
	帝豪木业
	厚度偏差、甲醛释放量

	17
	细木工板
	香港俏佳人
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	怀化市洪江区冒天井（湛兴龙）
	香港俏佳人国际集团木业有限公司
	甲醛释放量、横向静曲强度

	18
	细木工板
	广东甘力牌
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	洪江区幸福东路（王福秋）
	贵州甘力木业有限公司
	厚度偏差、甲醛释放量

	19
	细木工板
	/
	1220mm×2440mm×18mm
	/
	洪江区巫水路297号（曾宪华）
	/
	甲醛释放量

	20
	浸渍纸层压木质地板
	明耐
	G8122（810mm×133mm×12mm）
	2015.11.29
	郴州市开发区诗文地板经营部

（吕诗文）
	武汉圣百年装饰材料有限公司
	甲醛释放量、静曲强度

	21
	立体仿古浸渍纸层压木质地板
	上臣
	OS-W1806（808mm×147mm×12mm）
	20141106
	郴州市尚臣建材经营部（刘铮）
	浙江上臣家居科技有限公司
	甲醛释放量

	22
	浸渍纸层压木质地板
	上臣
	OS-Z905（808mm×129.5mm×12mm）
	20141126
	郴州市尚臣建材经营部（刘铮）
	浙江上臣家居科技有限公司
	甲醛释放量

	23
	直角阀
	Yb浴标
	YB80085
	/
	湘潭市雨湖区湘衡路156号(湘潭市雨湖区浴标卫浴经营部)
	开平市惠派卫浴有限公司
	加工

	24
	单柄双控面盆水嘴
	HUIAO
	0735
	/
	湘潭市雨湖区砂子岭建材市场6栋1号(湘潭市雨湖区奇凯莱卫浴经营部)
	上海市少和洁具有限公司
	螺纹、阀芯上游抗水压机械性能试验

	25
	直角阀
	安得巧
	7793
	/
	湘潭市雨湖区砂子岭建材市场东头(湘潭市雨湖区湘恒卫浴商行)
	台州市路桥豪迪水暖配件厂
	加工

	26
	快开龙头
	JOYOU 中宇卫浴
	JY06301
	/
	湘潭市雨湖区砂子岭建材市场东头(湘潭市雨湖区湘恒卫浴商行)
	中宇建材集团有限公司
	螺纹

	27
	直角阀
	佐蒙
	9004
	/
	湘潭市雨湖区建材市场210号(湘潭市雨湖区新发水电器材经营部)
	南安市佐蒙卫浴有限公司
	加工

	28
	快开水嘴
	佐蒙
	7001
	/
	湘潭市雨湖区建材市场210号(湘潭市雨湖区新发水电器材经营部)
	南安市佐蒙卫浴有限公司
	螺纹

	29
	快开水嘴
	水达人
	DN15
	/
	湘潭市雨湖区砂子岭建材市场211号(湘潭市雨湖区欧雅洁具经营部)
	南安市联旺卫浴洁具厂
	螺纹

	30
	陶瓷芯快开水嘴
	其成
	QC-5013BZL
	/
	湘潭市雨湖区黄家铺22号（胡玲）
	南安市英都宝来水暖器材厂
	螺纹

	31
	直角阀
	日丰
	RF-1009P
	/
	湘潭市雨湖区建材市场2栋24号门面（湘潭市雨湖区金马水暖电器经营部）
	佛山市日丰企业有限公司
	加工

	32
	快开水嘴
	彬牧
	CRB550 公称直径:6mm
	/
	湘潭市雨湖区砂子岭建材市场101号（湘潭市雨湖区发达水暖建材总汇）
	福建省南安市高阳卫浴厂
	螺纹

	33
	球阀
	振东
	DN15 PN16
	
	湘潭市砂子岭建材市场101号(湘潭市雨湖区发达水暖建材总汇)
	浙江玉环县华尔达机械有限公司
	阀体螺纹、阀体尺寸及操作

	34
	快开水嘴
	KAIBIAO
	DN15
	
	湘潭市雨湖区建材市场14栋8号(凯标卫浴(刘翠英))
	佛山市南海区吉牌卫浴厂
	螺纹

	35
	直角阀
	KAIBIAO
	DN15
	
	湘潭市雨湖区建材市场14栋8号(凯标卫浴(刘翠英))
	佛山市南海区吉牌卫浴厂
	加工

	36
	仿古小地砖
	恋家陶瓷
	/
	
	涟源市秀溪陶瓷批发超市
	佛山市念如娇陶瓷有限公司
	吸水率

	37
	凯旋陶瓷
	凯旋
	/
	
	涟源市华盛建材超市
	湖北凯旋陶瓷有限公司
	吸水率

	38
	PPR热水管
	开达
	S2.5 dn25×en4.2mm
	/
	吉首市向小华
	浙江开达水暖系统有限公司
	不透光性

	39
	PPR-热水管
	川路
	S3.2 dn20×en2.8
	/
	吉首市向小华
	成都川路塑胶集团有限公司
	不透光性

	40
	PP-R热水管 
	轩龙
	20mm×2.8mm×S3.2(PN2.0)
	/
	吉首市段维柏
	福建祥龙塑胶有限公司
	不透光性

	41
	PPR-热水管
	金德
	S3.2 dn20×en2.8mm
	/
	吉首市鸿发管材经营部
	金德铝塑复合管有限公司
	不透光性、尺寸（平均外径）

	42
	PVC排水管
	金德
	Φ50×2.0
	/
	吉首市鸿发管材经营部
	金德铝塑复合管有限公司
	表观密度

	43
	PVC-U排水管
	宏正
	φ50×2.0
	/
	吉首市林焕清
	江西峰杰管业发展有限公司
	拉伸屈服强度、密度

	44
	PPR-热水管
	绿洲管道
	PN2.0MPa  dn25×en3.5mm
	/
	吉首市汤夫均
	江苏绿洲管业科技有限公司
	不透光性

	45
	PPR-热水管
	/
	20×2.3mm  PN1.6MPa
	/
	吉首市国盛贸易有限公司
	/
	不透光性

	46
	PP-R冷水管
	九牧
	400×480×620mm
	/
	吉首市国盛贸易有限公司
	杭州九牧管业有限公司
	尺寸（平均外径）、不透光性、静液压强度（95℃ 22h）

	47
	PVC-U排水管
	伟虹
	φ75×2.0mm
	/
	吉首市国盛贸易有限公司
	江西伟虹管业有限公司
	尺寸（壁厚）、拉伸屈服强度、密度

	48
	PPR-热水管
	金牛
	S3.2 dn25×en3.5
	/
	吉首市林焕清
	上海金牛有限公司
	不透光性、尺寸（壁厚）


不合格家具名录
	序号
	样品名称
	 标称商标
	规格型号
	生产日期或批次
	被抽查检验

经营者
	标称生产者
	主要不合格
项目

	1
	床头柜
	/
	470×390×480
	/
	衡南县云集惠康家私店
	立强精品床头柜
	漆膜表面理化性能（耐香烟灼烧）

	2
	床头柜
	/
	460×380×500
	/
	衡南县云集惠康家私店
	嘉和永乐家具
	木工要求

	3
	床头柜
	雷诺丽诗
	500×400×400mm
	/
	衡南县华庭国际家具城
	佛山市顺德区吉晨轩家具有限公司
	木工要求

	4
	床头柜
	/
	420×525×650(mm)
	/
	大名豪家具
	四方利家具厂
	木工要求


不合格钢材、不锈钢及铝型材名录
	序号
	样品名称
	 标称商标
	规格型号
	生产日期或批次
	被抽查检验

经营者
	标称生产者
	主要不合格
项目

	1
	冷轧带肋钢筋
	/
	CRB550  公称直径8mm
	/
	邵阳市建材城一期308-309号门面（邵阳市建材城有财钢材经营部）
	/
	尺寸、力学性能

	2
	热轧带肋钢筋(调直后)
	PG
	HRB400  公称直径8mm
	/
	邵阳市建材城一期308-309号门面（邵阳市建材城有财钢材经营部）
	/
	尺寸、重量偏差、力学性能

	3
	冷轧带肋钢筋
	/
	CRB550  公称直径7mm
	/
	建材城一期313-314号门面（邵阳市建材城顺风钢材经营部）
	/
	尺寸、重量偏差、力学性能

	4
	镀锌钢管
	华岐
	D25 壁厚3/4 Q235
	/
	邵阳市双清区湘桂黔（邵阳市中冠管业有限公司）
	衡水华岐管业有限公司
	尺寸、镀锌层

	5
	铝合金建筑型材
	东胜
	电泳涂漆 1.2mm 6063-T5
	/
	邵阳市湘桂黔建材城二期B区16栋4-6号（邵阳市建材城大洋铝材经营部）
	东胜铝业有限公司
	复合膜局部膜厚

	6
	铝合金建筑型材
	美亚大洋
	电泳涂漆 1.2mm 6063-T5
	/
	邵阳市湘桂黔建材城二期B区16栋4-6号（邵阳市建材城大洋铝材经营部）
	广东大洋铝业金属制品有限公司
	复合膜局部膜厚和壁厚尺寸

	7
	冷轧带肋钢筋
	/
	CRB550  公称直径：7mm
	/
	邵阳市双清区湘桂黔建材城7067-7068号门面（邵阳湘涟贸易有限公司湘桂黔建材城经营部）
	/
	尺寸、重量偏差、力学性能

	8
	装饰用焊接不锈钢管
	长城
	22×22×0.35mm 304
	/
	湖南省邵阳市桃源建材城10栋（周玉松）
	佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司
	尺寸

	9
	装饰用焊接不锈钢管
	长城
	Φ17.2×0.25mm 304
	/
	湖南省邵阳市桃源建材城10栋（周玉松）
	佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司
	尺寸

	10
	铝合金建筑型材
	兴发
	电泳涂漆 1.2mm 6063-T5
	/
	湖南省邵阳市大祥区桃源建材城第12栋（邵阳市大祥区金科建材营销店）
	广东兴发铝材
	复合膜局部膜厚

	11
	铝合金建筑型材
	/
	电泳涂漆  1.2mm  6063-T5
	/
	湖南省隆回县桃洪镇东路291号（刘琼）
	广东平雅铝业有限公司
	复合膜局部膜厚

	12
	装饰用焊接不锈钢管
	兴东源响当当
	21×21×0.3mm 304
	/
	湖南省隆回县桃洪镇建材市场5栋101号（黄俊）
	佛山市兴东源不锈钢制品有限公司
	尺寸、化学成分

	13
	装饰用焊接不锈钢管
	/
	Φ28 0.36mm 304
	/
	湖南省隆回县建材市场6栋103号（罗早华）
	佛山市金鉴不锈钢有限公司
	尺寸

	14
	装饰用焊接不锈钢管
	/
	17×17×0.6mm  304
	/
	湖南省隆回县双井路60号（李本度）
	佛山市南海再辉不锈钢制品有限公司
	尺寸

	15
	装饰用焊接不锈钢管
	/
	Φ17×0.32mm  304
	/
	隆回县农副产品一条街（邱志芳）
	佛山门宝不锈钢厂
	尺寸

	16
	装饰用焊接不锈钢管
	/
	20×20×0.4mm 304
	/
	隆回县建材市场5栋106号（文建锋）
	佛山市乐韶不锈钢制品有限公司
	尺寸、化学成分

	17
	装饰用焊接不锈钢管
	万佳泓
	25×25×0.45mm 304
	/
	娄底市经济开发区五江金鑫商贸城13栋108号（娄底市经济开发区万佳泓不锈钢经营部）
	佛山市顺德区万佳泓不锈钢制品有限公司
	尺寸

	18
	装饰用焊接不锈钢管
	万佳泓
	Φ19×0.40 304
	/
	娄底市经济开发区五江金鑫商贸城13栋108号（娄底市经济开发区万佳泓不锈钢经营部）
	佛山市顺德区万佳泓不锈钢制品有限公司
	尺寸

	19
	装饰用焊接不锈钢管
	/
	φ19×0.41 304
	/
	娄底市经济开发区大汉路（娄底市经济开发区美亚不锈钢店）
	佛山市顺德区陈村镇潭村杰联钢管厂
	尺寸、扩口试验

	20
	装饰用焊接不锈钢管
	潮兴发
	φ19×0.4mm 304
	/
	娄底五江建材城A区十三栋（潮兴发不锈钢管娄底总代理）
	佛山市潮兴发不锈钢有限公司
	尺寸、化学成分

	21
	装饰用焊接不锈钢管
	潮兴发
	25×25×0.4mm 304
	/
	娄底五江建材城A区十三栋（潮兴发不锈钢管娄底总代理）
	佛山市潮兴发不锈钢有限公司
	尺寸、化学成分

	22
	铝合金建筑型材
	新银
	电泳涂漆 1.0mm
	/
	衡阳市高新区蔡伦路6号长顺花苑3号楼103室（衡阳市高新技术产业开发区壹军建材商行）
	广东耀银山铝业有限公司
	壁厚尺寸


